СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТАХ  ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2012 году       ПО МУП «ЖКО»

| Адрес | Остаток фин.средств на доме на 01.01.12 г. (тыс.руб) ( тыс.руб) | Фин. сред.собран. по тек. ремонту за 2012 г.(тыс.руб) | Работы, выполненные по текущему ремонту | Сумма Потраченных фин. средст на тек.ремонт (Тыс.руб.) | Гарантийный срок ремонта | Остаток Средств тек. ремонта на 01.01.13 г. (Тыс.руб) | Остаток фин. средств тек. ремонта с учетом расхода по услуге банка 7 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ул.Героев Курсантов д. 1 | 173 | 82.4 |  |  |  | 255 | 237 |
| 2. ул.Героев Курсантов д.2 | 203 | 77.8 | Ремонт фальцев кровли над кв. 18,19 | 3.9 | 1 год | 281 | 261 |
| 3. ул.Героев Курсантов д.3 | -105 | 133.7 | Ремонт фальцев кровли | 3.9 | 1 год | 25 | 23 |
| 4. ул.Героев Курсантов д.5 | 117 | 136.0 | Ремонт балконов кв. 31,35 | 10 | 1 год | 243 | 225 |
| 5. ул.Героев Курсантов д.9 /желез./ | 272 | 82.2 | Косметический ремонт подъездов 1 Ремонт фальцев на кровли кв. 40, 47, 55, 56 | 122.4 33.6 | 1 год 1 год | 199 | 185 |
| 6. ул.Героев Курсантов д.12 | 94 | 185.7 | Ремонт м/швов кв.58, 26,55, кв 13 | 100.2 | 1 год | 180 | 167 |
| 7. ул.Героев Курсантов д.14 | 123 | 108.9 |  |  |  | 232 | 216 |
| 8. ул.Героев Курсантов д.18 | 338 | 182.6 | Ремонт крылец п.4 Ремонт отмостки | 21.8 41.6 | 1 год 1 год | 457 | 425 |
| 9. ул.Г.Курсантов д.19 | 17 | 116.5 |  |  |  | 133 | 124 |
| 10.ул.Героев Курсантов д.20 | 236 | 133.0 | Ремонт отмостки и крылец | 61.9 | 1 год | 369 | 343 |
| 11. ул.Героев Курсантов д.21 | 176 | 111.0 |  |  |  | 287 | 267 |
| 12. ул.Героев Курсантов д.22 | 454 | 281.8 | Косметический ремонт подъездов п.3, Косметический ремонт подъездов п.2 | 183 218.6 | 1 год | 334 | 311 |
| 13. ул.Героев Курсантов д.23 | 189 | 115.8 | Ремонт труб ГВС и ХВС по подвалу | 78.2 | 1 год | 227 | 211 |
| 14. ул.Героев Курсантов д.24 | 329 | 276.2 | Ремонт труб и запорной арматуры ГВС | 243.2 | 1 год | 362 | 337 |
| 15. ул.Героев Курсантов д.25 | 204 | 112.5 | Косметический ремонт подъездов Ремонт кирп. кладки кв.13 | 275.5 17.7 | 1 год 1 год | 23 | 21 |
| 16.ул.Героев Курсантов д.26 | 10 | 286.2 | Ремонт подвальной канализации Ремонт подвальной разводки ГВС | 167.2 280.4 | 1 год 1 год | -151 | -140 |
| 17.ул.Трофимова д.1 | 75 | 113.0 |  |  |  | 188 | 175 |
| 18. ул.Трофимова д.4 /шиф./ | 224 | 149.5 | Замена труб ХВС и запорной арматуры Замена канализационного стояка | 124. 138.83 | 1 год 1 год | 110 | 102 |
| 19.ул.Трофимова д.6 /шиф./ | 16 | 174.4 | Оштукат стены кв. 24. 4, 36, 37 | 70.6 | 1 год | 119 | 111 |
| 20.ул.Трофимова д.7 /шиф./ | 213 | 139.4 | Ремонт отмостки част. Восстанов. кирп. кладки кв.54 Ремонт п.2 | 25.7 27.6 104.8 | 1 год 1 год 1 год | 195 | 176 |
| 21.ул.Трофимова д.8 /шиф./ | 125 | 159 |  |  |  | 284 | 264 |
| 22.ул.Трофимова д.9 / шиф./ | -85 | 182.4 |  |  |  | 96 | 89 |
| 23. ул.Трофимова д.10 /шиф./ | 242 | 164 | Замена труб отопления и запорной арматуры на чердаке Ремонт фальцев кровли над кв. 14.15,29,30,43,58 Восстанов. цем. раств. 33,34,51 Ремонт крылец п.1 | 227.5 22.7 49.5 67.5 | 1 год 1 год 1 год 1 год | 39 | 36 |
| 24. ул.Трофимова д.11 | -83 | 107.2 | Ремонт крыльца п.1 Ремонт м/швов кв.10 и ремонт рулон кровли кв. 13 | 30.4 31.14 | 1 год 1 год | - 37 | -32 |
| 25. ул.Трофимова д.12 /шиф./ | 230 | 165.7 | Утепление стен кв. 46, | 11.5 | 1 год | 384 | 357 |
| 26. ул.Трофимова д.16 /шиф./ | 344 | 191 | Ремонт вентиляции кв. 64, 63 Ремонт эл.щитков и кабелей | 49.08 660.4 | 1 год 1 год | - 174 | -162 |
| 27. ул.Трофимова д.17 | 42 | 177.2 |  |  |  | 219 | 104 |
| 28. ул.Тарасовская д.13 | 41 | 166.3 | Ремонт отмостки и крыльца | 25.4 | 1 год | 182 | 169 |
| ЖЭУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .ул.Маяковского д.9/18 | 713 | 382.3 | Ремонт м/швов кв. 96, 50 кв.53 Ремонт отмостки | 50.3 55 | 1 год 1 год | 990 | 921 |
| 2.ул.Маяковского д.3 | 74 | 187.1 | Ремонт м/швов кв.65 Ремонт м/швов кв.16, кв.36 | 10.1 19.5 | 1 год 1 год | 231 | 215 |
| 3.ул.. Маяковского д.11/19 | 250 | 153.9 |  |  |  | 404 | 377 |
| 4.ул. Маяковского д.13 | 113 | 109.2 |  |  |  | 222 | 206 |
| 5. ул.Маяковского д.7/9 | 167 | 373.8 | Ремонт м/швов кв.57 | 6.2 | 1 год | 535 | 497 |
| 6..ул.М.Комитетская д. 1 | 96 | 105 |  |  |  | 201 | 187 |
| 7..ул. М.Комитетская д.5 | 417 | 294.9 | Ремонт отмостки - асфальт Ремонт кровли и козырька над лоджией кв. 69 | 79.9 30.0 | 1 год 1 год | 602 | 560 |
| 8.. ул.М.Комитетская д.7 | 743 | 378.8 | Ремонт крыльца п1-3 | 90 | 1 год | 1032 | 960 |
| 10.ул.Б.Комитетская д. 1 | 129 | 145.5 | Восстановление цементного раствора кв.1,3,5,6 | 69.3 | 1 год | 205 | 191 |
| 11.ул. Б.Комитетская д. 10 | 170 | 185.4 | Ремонт межпанельных швов по лестничным клеткам, кв 30.кв. 4 Ремонт отмостки | 79.9 80 | 1 год 1 год | 195 | 181 |
| 12.ул. Б.Комитетская д.12 | 705 | 378.4 | Ремонт подъездов ( РСГ) п.1, п. 2 Ремонт ГВС Ремонт вентиляции кв.33, 136 | 563.7 210 27.75 | 1 год 1 год 1 год | 282 | 262 |
| 13.ул.Б.Комитетская д.14 | 126 | 186.6 | Ремонт м/швов кв. 52 и кровли кв. 70 | 44.6 | 1 год | 268 | 249 |
| 14.ул.Б.Комитетская д.17 | 223 | 157.2 | Установка 5-ти железных дверей Изоляция трубопроводов ( собст. силами) | 48.0 68 | 1 год 1 год | 264 | 245 |
| 15.ул.Б.Комитетская д.25 | 72 | 151 | Замена входной двери п.4, 2, 3 | 59.8 | 1 год | 163 | 151 |
| 16.ул.Б.Комитетская д.27 | 348 | 157.8 |  |  |  | 506 | 470 |
| 17. ул.Б.Комитетская д.32 | 286 | 390.3 |  |  |  | 676 | 629 |
| 18. ул.Пушкинская д.8 | 81 | 184.3 | Восстановление отопления на лестничной клетке | 69.1 | 1 год | 196 | 182 |
| 19. ул.М.К.Тихонравова д.40 | 33 | 149.8 | Ремонт вентиляции кв. 57 | 12.4 | 1 год | 170 | 158 |
| 20. ул.М.К.Тихонравова д.42 | 396 | 366 | Ремонт м/швов кв.40 | 38.1 | 1 год | 724 | 673 |
| 21. ул.Школьный проезд д.3 | 288 | 209.8 | Ремонт вентиляции кв.2 | 15.5 | 1 год | 482 | 448 |
| 22. ул.Нестеренко д.4/4 | -104 | 144.3 | Ремонт м/швов кв.43,45 Замена стояка ХВС по кв.3,919,22… | 24.3 89 | 1 год 1 год | -72.9 | -68 |
| 23. ул.Нестеренко д.6 | -108 | 134.7 | Ремонт крылец 4 шт Ремонт отмостки | 68.1 131 | 1 год 1 год | -172 | -160 |
| 24. ул.Нестеренко д.20 | 303 | 174 |  |  |  | 477 | 444 |
| 25. ул.М.М.Глинкина д.1/7 | 147 | 146.9 | Ремонт крыльца п.3, п.4 | 36 | 1 год | 258 | 240 |
| 26. ул.М.М.Глинкина д.2/9 | 348 | 154.8 | Ремонт фальцев на кровле | 20.6 | 1 год | 482 | 448 |
| 27. ул.М.М.Глинкина д.3 | 279 | 152.6 | Ремонт парапета на кровле п.1,2 Ремонт крыльца | 5.9 43.1 | 1 год 1 год | 383 | 356 |
| 28. ул.М.М.Глинкина д.4 | 210 | 155.6 | Ремонт крылец п.1-3 | 35.9 | 1 год | 329 | 306 |
| 29. ул.М.М.Глинкина д.6 | -40 | 158.5 |  |  |  | 118 | 110 |
| 30. ул.М.М.Глинкина д.7/8 | 44 | 140.2 | Ремонт подъезда 2 Ремонт крыльца п.1,2 | 141.2 67.2 | 1 год 1 год | -24 | -22 |
| 31. ул.М.М.Глинкина д.8 | 145 | 154.5 |  |  |  | 299 | 278 |
| 32. ул.М.М.Глинкина д.10 | 155 | 165.8 | Ремонт 2-х стояков по ХВС | 52.4 | 1 год | 268 | 249 |
| 33. ул.М.М.Глинкина д.12/10 | 58 | 158.9 | Ремонт крыльцо п.4,5 Ремонт крылец п.1 п.3 Ремонт м/швов кв.28,30,69 | 18.4 22.5 39.33 | 1 год 1 год | 136 | 126 |
| 34. ул.И.Д.Папанина д.1 | 174 | 150.3 | Ремонт отопления по чердаку и запор.арматуры Ремонт отмостки сзади дома Ремонт крылец п.4 | 248.4 49.4 9.9 | 1 год 1 год 1 год | 17 | 15 |
| 35. ул.И.Д.Папанина д.2 | 14 | 93.8 | Ремонт крылец п1-4 | 57.7 | 1 год | 50 | 46 |
| 36. ул.И.Д.Папанина д.3 | 23 | 152 | Замена стояка ХВС по кв.2 Ремонт стояка Ремонт крыльца п. 4 Ремонт м/швов кв.48 кв.13 | 43.5 45.6 26.5 29.8 | 1 год 1 год 1 год 1 год | 29 | 27 |
| 37. ул.И.Д.Папанина д.4 | 216 | 109.3 | Замена розлива ГВС и запорной арматуры Замена розлива и запорной арматуры на ХВС Ремонт кровли (особо кв.52, 53) Ремонт вентиляции кв.53 | 88.7 223.5 96.4 12.2 | 1 год 1 год 1 год 1 год | -96 | -89 |
| 38. ул.И.Д.Папанина д.5 | 330 | 151.8 | Ремонт отмостки асфальт | 67.7 | 1 год | 414 | 385 |
| 39. ул.И.Д.Папанина д.7 | 184 | 156.7 | Ремонт отмостки дома и крылец асфальтирование | 223.3 | 1 год | 118 | 110 |
| 40 ул..И.Д.Папанина д.9/16 | 137 | 147.6 | Ремонт козырьков п. 5,3,4 Ремонт кровли кв12 и л/кл | 29.7 44.9 | 1 год 1 год | 209 | 194 |
| 41. ул.И.Д.Папанина д.10 | 260 | 119.2 | Установка двери п.4 Установка двери п.3 Замена стояка по кв. 31 Замена стояка по кв.32.35, Замена стояка по 47,59 Замена ХВС по подвалу Ремонт крылец п. 2- 4 | 24.8 26.0 27.8 49.66 49.66 137.0 25.2 | 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год | 39 | 29 |
| 42. ул.И.Д.Папанина д.12/18 | -86 | 126.4 | Ремонт межпанельных швов кв.33, 13, 7 | 52.3 | 1 год | -12 | -11 |
| 43. ул. Тихомировой д.1/21 | -73 | 118.4 | Ремонт кровли частично кв.59 Ремонт м/швов | 17.3 29.3 | 1 год 1 год |  |  |
| 44. ул. Тихомировой д.2/23 | 188 | 147.7 | Ремонт вентиляции кв.73 Рнемсот кровли кв. 59 Ремонт м/швов Ремонт отмостки | 12.47 20.7 29.3 84.5 | 1 год 1 год 1 год 1 год | 189 | 176 |
| 45. ул. Тихомировой д.3 | 60 | 118.3 |  |  |  | 179 | 166 |
| 46. ул. Тихомировой д.4 | -28 | 156.4 | Ремонт отмостки Ремонт кровли кв. 14.15 ремонт м/швы кв.66 ремонт крыльца п.2-4 | 151.6 44.9 28.1 31.2 | 1 год 1 год 1 год 1 год | -126 | -117 |
| 47. ул. Тихомировой д.5 | 337 | 117 |  |  |  | 454 | 422 |
| 48. ул. Тихомировой д.6 | 127 | 126 | Ремонт м/швов кв.36 | 79.3 | 1 год | 174 | 162 |
| 49. ул. Тихомировой д.7 | 24 | 122.6 |  |  |  | 147 | 137 |
| 50 ул. Тихомировой д .8 | 48 | 117.4 | Ремонт межпанельных швов кв. № 1, кв 54, л/кл. под.1 | 59.4 | 1 год | 106 | 98 |
| 51. ул. Тихомировой д.9 | 165 | 125.6 |  |  |  | 291 | 271 |
| 52. ул.Тихомировой д.10 | 118 | 126.6 | Ремонт отмостки - асфальт Ремонт м/швов кв.13 | 126. 18.7 | 1 год 1 год | 100 | 93 |
| 53. ул.Тихомировой д.11 | 101 | 128.2 | Установка двери в подъезд № 3 Ремонт крыльца п.1 | 26 17.5 | 1 год 1 год | 186 | 173 |
| 54. ул.Тихомировой д.12/28 | 246 | 132.3 | Замена розлива ХВС с заменой запорной арматуры Замена части стояка канализации по кв. 31 | 155.2 7.1 | 1 год 1 год | 216 | 201 |
| 55. ул.Тихомировой д.13/26 | 81 | 116.0 | Ремонт отмостки асфальт | 16.6 | 1 год | 197 | 183 |
| 56 ул.Военных Строителей. 1 | 350 | 116.2 | Замена стояка ГВС п.2 кв. 18,21,24,27,30 Ремонт м/швов кв.1 | 28 19.1 | 1 год 1 год | 419 | 390 |
| 57. ул.Военных Строителей. 2 | 108 | 225.7 | Косметический ремонт подъездов 3 шт Ремонт м/швов с утеплением на кухне кв. 97, кв. 105 п.1 л/кл | 828 70.8 | 1 год 1 год | -565 | -525 |
| 58. ул.Военных Строителей . 3 | 133 | 125.7 | Ремонт отмостки- асфальт | 151.6 | 1 год | 107 | 99.5 |
| 59 ул.Военных Строителей . 4 | 140 | 146.2 | замена ХВС по подвалу | 170.1 | 1 год | 116 | 108 |
| 60. ул.Военных Строителей . 5 | 161 | 117.5 |  |  |  | 279 | 259 |
| 61. ул.Военных Строителей.10 | -33 | 9.5 | Частичный ремонт кровли | 62.4 | 1 год | -86 | -80 |
| 62. ул.Военных Строителей д.12 | 320 | 100.2 | Замена розлива ХВС по подвалу | 232.3 | 1 год | 188 | 175 |
| 63 ул.Военных Строителей д.14 | 193 | 159.6 |  |  |  | 353 | 328 |
| 64. ул.Пионерская д.7/1 | 556 | 408 | Ремонт м/швов кв. 1, 79 и ремонт парапетов кровли | 25.8 | 1 год | 938 | 872 |
| 63. ул.Ленинская д.6. | 380 | 356 | Косметический ремонт подъезда № 2 | 592.5 | 1 год | 144 | 134 |
| ЖЭУ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ул.Соколова д.2 | 362 | 369.6 | Ремонт вентиляции кв.42,55,104 | 39.3 | 1 год | 692 | 643 |
| 2. ул. Соколова д.4/1 | -217 | 455.7 | Ремонт балкона кв.167 | 13.2 | 1 год | 225 | 209 |
| 3. ул. Соколова д. 7/4 | 574 | 303.6 | Замена канализации по подвалу частично ЖЭУ-3 Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж стены кв.48, 131,135 Ремонт кровли кв.135 и герметизация примыканий к лифтовым шахтам | 32.7 43.6 75.8 | 1 год 1 год 1 год | 725 | 674 |
| 4. ул.Соколова д. 9 | 1088 | 381.5 |  |  |  | 1470 | 1367 |
| 5. ул.Парковая д. 2 | 76 | 302.7 | Ремонт вентиляции кв.60 | 12.1 | 1 год | 367 | 341 |
| 6. ул. Парковая д .3 | 813 | 506.6 | Ремонт ГВС по п.5 силами ЖЭУ-3 Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж стены кв.121, 4 Ремонт кровли подъездных козырьков ( 1 –5) | 148 21.6 26.1 | 1 год 1 год 1 год | 1124 | 1045 |
| 7. ул.Парковая д.4 | 319 | 314.6 | Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж. стены кв.103,33 Ремонт вентиляции кв.116, 63 | 18.6 24.6 | 1 год 1 год | 590 | 549 |
| 8. ул. Парковая д.6/13 | 820 | 310 | Ремонт восстанов. цем раствора в кирп. кладке кв.100 |  |  | 1130 | 1051 |
| 9. ул. Лесная д. 3/5 | 121 | 119.5 | Замена розлива отопления по тех.этажу | 116.3 | 1 год | 124 | 115 |
| 10. ул.Лесная д.5 | 66 | 111.1 | Замена розлива отопления на тех. этаже. Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж стены кв.4,1, | 116.3 39.6 | 1 год 1 год | 21 | 19 |
| 11. ул.Лесная д.6 | 774 | 552.6 | Ремонт отмостки вокруг дома Ремонт козырьков 1- 6 Ремонт вентиляции кв.14, 55, 106 Ремонт канализации п.1.2.4 Ремонт балконного козырька кв.70, Восстановление цем. раствора кирп. кладки кв.21 | 276 26.2 39.27 261.2 3.5 25.1 | 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год | 685 | 637 |
| 12. ул.Лесная д.9 | -16 | 116.3 | Замена труб отопления по тех этажу Восстановление цемент. раств. кв.,52, 48,18 | 119.67 61.77 | 1 год 1 год | -81 | -75 |
| 13. ул.Лесная д.11 | -38 | 106.9 | Ремонт штукатурки стены кв..30, 36, 18, 24 ,7 | 74.2 | 1 год | -5.3 | -5 |
| 14. ул.Лесная д.15/5 | 138 | 312.3 | Замена розлива ГВС по чердаку п.1 - 3 | 297.47 | 1 год | 153 | 139 |
| 15. ул.Лесная д.17 | 449 | 510.7 | Ремонт вентиляции кв.32 | 11.9 | 1 год | 947 | 859 |
| 16. ул.Лесная д.19 | 576 | 551.3 | Замена канализации по подвалу Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж. стены кв19 и вход в под. 3 | 162.1 31.2 | 1 год 1 год | 934 | 847 |
| 17. ул.Лесная д.21 | 53 | 559.3 | Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж. стены кв, 63, 158, 142, кв.180 , кв. 149, 165,183, кв. 2, 39, 27 Замена ГВС по подвалу | 184.2 191.5 | 1 год 1 год | 236 | 219 |
| 18. ул.Лесная д.25 | 465 | 367.8 | Ремонт м/швов кв.35, 137, п.4 ( л/кл 2-9 эт) Ремонт вентиляции кв.137 | 100.7 12.4 | 1 год 1 год | 720 | 670 |
| 19. ул.Пушкинская д.3 | 1446 | 989.5 | Герметизация м/швов кв.180, 269 | 49.6 | 1 год | 2386 | 2219 |
| 20. ул.Пушкинская д.7 | 217 | 309.6 |  |  |  | 527 | 490 |
| 21. ул.Пушкинская д.9 | 84 | 300.4 | Частичный ремонт отмостки | 146.7 |  | 237 | 220 |
| 22 ул..Пушкинская д.9а | 783 | 798.7 | Ремонт и утепление м/швов кв.60,63 Ремонт вентиляции кв.63 Ремонт кровли козырька лоджии кв. 63 Ремонт м/швов кв. 138 | 44.2 16.0 3.8 18.0 | 1 год 1 год 1 год 1 год | 1499 | 1394 |
| 23. ул.Пушкинская д.11 | 487 | 378.2 | Ремонт отмостки Ремонт м/швов кв.113 , л/кл п.2, 108, 62 , .36, 116, 86 | 164.2 134.7 | 1 год 1 год | 566 | 526 |
| 24. ул.Пушкинская д.13 | 1382 | 443.3 | Ремонт вентиляции кв.24 | 16.0 | 1 года | 1809 | 1682 |
| 25. ул.Пушкинская д.17 | 464 | 314.5 | Ремонт м/швов кв.36,60 | 34.3 | 1 год | 744 | 692 |
| 26. ул.Пушкинская д.19 | 276 | 310.9 | Ремонт м/швов стен ,107,43,8,41, п.3 ( с 6 по 9 эт) Ремонт подъездов ( РСГ) Ремонт вентиляции кв.41 Ремонт м/швов кв.80, кв.36, кв.69 | 180.0 827.4 19.2 63.1 | 1 год 1 год 1 год 1 год | -502 | - 467 |
| 27. ул.Пушкинская д.21 | 835 | 373.5 | Ремонт подъездов п.1, Ремонт подъезда п. 2 Ремонт м/швов по л/кл с 9 по 6 эт., 21, 36, 7, 11, 4, 2 ,1, 6 | 265.2 326.7 67.3 | 1 год 1 год 1 год | 549 | 511 |
| 28.Пионерская д. 4 | 61 | 145.7 |  |  |  | 207 | 192 |
| 29.Пионерская д.6 | 793 | 494.2 | Восстановление цементного раствора в кирпичной кладке наруж. стены кв 31 | 12.6 | 1 год | 1277 | 1188 |
| 30.Пионерская д.10 | 527 | 426.3 | Ремонт м/швов кв.97 ( бол. ком.), кв.107, 120 ,22 Ремонт м/швов кв. 56 | 42.3 36.3 | 1 год 1 год | 874 | 813 |
| 31.Б.Комитетская д.4/24 | 334 | 381.5 | Замена розлива ХВС по подвалу Ремонт м/швов кв. 1,12,31,68,76,102,107,121 Ремонт м/швов кв.34,105 | 436 194.03 19.4 | 1 год 1 год 1 год | 66 | 61 |
| 32.Б.Коммитетская д.6/25 | 271 | 288.4 | Ремонт подъездов Ремонт кровли част Ремонт м/швов кв.11, л/кл.п.1,3 Ремонт мяг. кровли и надлодживого козырька кв.103 и прим. кровли над п. 1-3 | 873 53.7 49.96 85.56 | 1 год 1 год 1 год 1 год | -503 | - 468 |
| 33.Тихонравова д.28 | 252 | 152 |  |  |  | 404 | 376 |
| 34. Тихонравова д.30 | 204 | 147.7 |  |  |  | 352 | 327 |
| 35. Тихонравова д.32 | 137 | 135.8 |  |  |  | 273 | 254 |
| 36. Тихонравова д.36 | 1601 | 1007.7 | Ремонт отопления и замена запорной арматуры по чердаку с 5 по 10 п. Ремонт вентиляции кв 313.315 Восстановление цем.раствора кв.98 | 612.4 35.0 9.9 | 1 год 1 год 1 год | 1951 | 1814 |
| 37.Тихонравова д.38/2 | 715 | 965.3 | Восстановление цем. раствора в кирпичной кладке кв. 248 Ремонт вентиляции кв.134 | 30.1 13.1 | 1 год 1 год | 1637 | 1522 |
| 38.Лесная д.7 | -115 | 11.3 |  |  |  | -105 | - 98 |