Выполненные работы   МУП «ЖКО»   по текущему ремонту по жилым домам за 2010 год

| Адрес | Сумма Поступив. по тек. рем. в 2010 г. | Остаток денежн. средств с 2008-09 гг. (Т.руб) | Сумма Затрат по выпол. работам в 2010 г (Т.руб) | Наименование работ | Остаток средств на 01.01.11 г | Задолжн. по тек. ремонту | Остаток Средств с учетом задолжности на 01.01.11 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭУ-1 |  |  |  |  |  |
| 1. ул.Героев Курсантов д 1 | 77. | 115.8 | 11. 3 15.6 | Ремонт балкона кв.34 Ремонт водосточных руб | 165.9 | 9.55 | 156.35 |
| 2. ул.Героев Курсантов д.2 | 78.71 | 85.41 | 5.6. | Ремонт водосточных труб | 158.52 | 22.1 | 136.42 |
| 3. ул.Героев Курсантов д.3 | 148.3 | 68.76 | 15.6. 46.19 | Ремонт водосточных труб Ремонт кровли | 109.1 | 19.3 | 89.8 |
| 4. ул.Героев Курсантов д.5 | 120.0 | 39.9 | 5.12 | Ремонт крыльца п.2 | 154.7 | 14.46 | 140.24 |
| 5. ул.Героев Курсантов д.9 /желез./ | 142.4 | 197.9 | 72. 6. 107.6. 20.6. | Герметизация фальцев кровли кв.55, 56, 47, 40,64 Ремонт наруж. стены под.1 напротив кв.34 ( ремонт фасада) Ремонт балконов квартир кв.51,53,44.46,48, 63, 34, 43 Ремонт водосточных труб | 139.5 | 12.1 | 127.4 |
| 6. ул.Героев Курсантов д.12 | 175.4 | -14.6 | 95.0. | Ремонт швов кв.60, 5 ,33, - 227 | 65.8 | 27.45 | 38.35 |
| 7. ул.Героев Курсантов д.14 | 111.6 | 36.29 | 116.5. 37.9. | Ремонт чердачной разводки отопления и запорной арматуры Ремонт м/швов кв.16,19 | -6.51 | 24.4 | -30.61 |
| 8. ул..Героев Курсантов д.18 | 174.4 | 175.1 | 69.7. 31.6. 31.6. 54. | Прокладка кабеля на освещение подъездов Замена запорной арматуры ГВС Замена запорной арматуры ХВС Замена отопления | 162.6 | 19.8 | 143 |
| 9. ул. Г.Курсантов д.19 | 112.2 | 154.9 | 21.73. | Ремонт цоколя | 245.37 | 14.16 | 231.21 |
| 10.ул.Героев Курсантов д.20 | 120.3 |  | 39.3. | ремонт примыкания кровли над кв. 58, 59, 60 у вент шахты + ремонт козырьков 4-х подъездов | 81 | 21.87 | 59.13 |
| 11. ул.Героев Курсантов д.21 | 109.68 |  | 54. 6. | Ремонт канализации 1 эт | 55.08 | 22.9 | 32.18 |
| 12. ул.Героев Курсантов д.22 | 266.25 | 354.3 | 53. 34.24 47.7 | Оштукатур . над кровлей над п.1, 2, 3 Ремонт фасада кв. 108 Ремонт цоколя | 485.6 | 36.25 | 449.35 |
| 13. ул.Героев К урсантов д.23 | 106.8 | 156.75 | 29.5. | Ремонт вокруг ливневки на кровле кв.50 | 263.55 | 20.55 | 243 |
| 14. ул.Героев Курсантов д.24 | 265.28 | -43.7 | 53. 49.48. | Оштукатур . над кровлей над п.1, 2, 3 Ремонт цоколя | 119.1 | 35.88 | 83.22 |
| 15. ул.Героев Курсантов д.25 | 112.4 | -39.4 |  |  | 73 | 23.32 | 49.68 |
| 16.ул.Героев К урсантов д.26 | 267.4 | 117.9 | 7.9. 53. 63.0. 353. | Ремонт кровли над кв.105 Оштукатур . над кровлей над п.1, 2, 3 Ремонт цоколя Ремонт подъездов п.1, 3 | -91.6 | 39.4 | -131 |
| 17.ул.Трофимова д.1 | 69.6 | -55.75 |  |  | 13.85 | 14.96 |  |
| 18. ул.Трофимова д.4 /шиф./ | 97.2 | 137.89 | 15.7 | Ремонт водосточных труб | 219.4 | 19.6 | 199.8 |
| 19.ул.Трофимова д.6 /шиф./ | 103.5 | -11.04 | 140. 33 64 | Частичный ремонт крыши (замена и герметиз. фальцев) Оштукатуривание стен кв.46,47,29,17,16,28 | -111.87 | 23.5 | -135..37 |
| 20.ул.Трофимова д.7/шиф./ | 131.6 | -22.76 | 22 | Ремонт наружной стены кв.17 | 86.84 | 19.5 | 67.34 |
| 21.ул.Трофимова д.8/шиф./ | 154.6 | 219.3 |  |  | 373.9 | 16.3 | 357.6 |
| 22.ул.Трофимова д.9/ шиф./ | 112.8 | -60.71 | 190.8. 11.8. | Ремонт внешней стены у кв. 41, 42, 45, 49, 27 Ремонт крыльца №2 , | -150.5 | 25.4 | -175.9 |
| 23. ул.Трофимова д.10/шиф./ | 156.2 | 228.31 | 45.7. | Ремонт штукатурки фасада кв.4 | 189.8 | 25.5 | 164.3 |
|  |  |  | 59.89 | Ремонт штукатурки над кв. 30, 15,58 Ремонт сливов по периметру кровли |  |  |  |
|  |  |  | 82.9 6.22 | Утепление стены кв. 32 , 48 Ремонт наруж. стены кв. 12 |  |  |  |
| 24. ул.Трофимова д.11 | 117.8 | -59.7 | 57.9. 90.7. 11.3 | Ремонт подъездов с 3 по 5 эт. Заделка панельных швов между 3 и 4 эт. , кв.24 и кв.13, 40 Ремонт балконов кв. 15 | -131.1 | 37.1 | -168.2 |
| 25. ул.Трофимова д.12/шиф./ | 91.8 | 135.79 | 15.6. 79.58. | Ремонт водосточных труб Ремонт отмостки | 132.4 | 23.7 | 108.7 |
| 26. ул.Трофимова д.16/шиф./ | 178.7 | 265.39 | 11.58. 20.8 | Ремонт швы кв.48 кв.32 | 411.69 | 24.2 | 387.49 |
| 27. ул.Трофимова д.17 | 178.9 | 109.3 | 44.5. 121.5. 56 | Ремонт м/швов кв.8 – 97 м.п. Ремонт отмостки Ремонт канализации по подвалу п.1 и от дома до колодца | 66.2 | 25.6 | 40.6 |
| 28. ул.Тарасовская д.13 | 166.6 | 106.1 | 284.46. 61.5. 24.1. | Ремонт подъездов Восстановление кирпичной кладки под лоджией Ремонт козырька над кв. 61, 62, 63 | -97.96 | 26.9 | -124.87 |
| Итого | 3948.5 | 2351.6 | 3206.8 |  | 3093.3 | 646.05 | 2447.25 |
| ЖЭУ-2 |  |  |  |  |
| 1 .ул.Маяковского д.9/18 | 333.73 | 268.78 | 84.57. 53.1. | Ремонт м/швов кв.53,5 ( 71.5 м.п.) Ремонт м/швов кв.25 ( 116) | 464.84 | 63.06 | 401.78 |
| 2.ул.Маяковского д.3 | 161.87 | -69.35 | 218.3. | Ремонт м/швов кв.33, 59 , 71 | -125.78 | 34.34 | -160.12 |
| 3.ул.. Маяковского д.11/19 | 154.89 | 22.5 |  |  | 177.39 | 17.88 | 159.51 |
| 4.ул. Маяковского д.13 | 110.72 | -97.1 |  | Нет средств | 13.62 | 17.26 | -3.6 |
| 5. ул.Маяковского д.7/9 | 358.53 | -169.8 | 87.48 | Ремонт м/швов кв. 26 , кв. 24 , кв.99 кв.30 | 101.2 | 51.13 | 50.1 |
| 6..ул.М.Комитетская д. 1 | 102.58 | 14 | 46.7. 20.1. | М/ швы кв.35, 1 ( 111 м.п.) Ремонт кровли над кв.36 | 49.8 | 25.91 | 23.89 |
| 7..ул. М.Комитетская д.5 | 282.0 | 168.1 | 8.6 13.16 8.9 | Ремонт козырька кв.108 Ремонт швов кв.35, 8 Ремонт козырька кв.35 | 420 | 52.0 | 368 |
| 8.. ул.М.Комитетская д.7 | 383.2 | 258.5 | 157.4 . 30.76 | Ремонт ГВС Ремонт м/швов кв. 4, 40, 41 | 453.3 | 43.89 | 409.41 |
| 9..ул. М.Комитетская д.15 | 355.27 | 599.1 | 51.25. 3.9. 52.8. 201. | Ремонт м/швов кв. 107,116,118 Ремонт кровли над Кв.148-10 м² Ремонт козырьков над подъездами Ремонт подъездов 3-х этажей | 646.2 | 39.88 | 606.32 |
| 10.ул.Б.Комитетская д. 1 | 133.23 | 97 | 42.9 . 85 . 7.8. 12.25. 8.1 | Восстановление освещения на пожарной лестницы Восстановление труб отопления 2- ой стояк Ремонт балкона кв. 53 Ремонт козырька над кв. 53 Ремонт отмостки | 74.4 | 20.7 | 53.7 |
| 11.ул. Б.Комитетская д. 10 | 169.29 | 60 | 87.6 | Ремонт м/швов кв. 68, 30, 60 В | 141.7 | 21.84 | 119.89 |
| 12.ул. Б.Комитетская д.12 | 354.3 | 202.8 | 135 16.99 74.2 | Замена ХВС Ремонт м/швов кв.135 Ремонт примыканий кровли лоджии кв. 103 и примык парапетов .3, 4 | 331 | 79.49 | 251.51 |
| 13.ул.Б.Комитетская д.14 | 174.5 | 159.7 | 110.36 125. 154. 15.07 | М/ швы Замена по подвалу ХВС ГВС Ремонт кровли над лоджией кв.69 | -69.8 | 23.65 | -93.45 |
| 14.ул.Б.Комитетская д.17 | 157.02 | -30.7 | 39.9 | М/ швы кв.5 | 86 | 19.97 | 66.03 |
| 15.ул.Б.Комитетская д.25 | 147.38 | 67.15 | 281 4.0. | Замена канализации Ремонт кровли кв.60 | -70 | 22.63 | -92.63 |
| 16.ул.Б.Комитетская д.27 | 152.6 | 219.5 | 130. 10.92. | Ремонт освещения МОП Ремонт подъезда 2 | 231 | 20.88 | 210.12 |
| 17. ул.Б.Комитетская д.32 | 329.26 | 518.36 | 52. 608.3. 86. | Козырьки над подъездами Выложить пол плиткой 4-е подъезда и ремонт подъездов 3,4 Ремонт подъезда п . 1 | 101.7 | 45.9 | 55.8 |
| 18. ул.Пушкинская д.8 | 184.96 | 9.8 | 312.6. | Ремонт м/швов и панелей кв.1,5,9,13,17,32,61,64,68 ( 780 м ) | -117.8 | 31.65 | -149.45 |
| 19. ул.М.К.Тихонравова д.40 | 140.6 | -47.8 | 210 | Ремонт наружной стены из-за выветривания цементного раствора кв. 8, 13 , кв . 19, кв. 9, кв.57, 23, 25, 14,15.13,14, 44 | -117.2 | 33.72 | -150.92 |
| 20. ул.М.К.Тихонравова д.42 | 344.4 |  | 91.88. 8.6. 112 . | Ремонт м/швов - 218 м Ремонт козырька Кв.34 Ремонт отмостки | 132.4 | 51.44 | 80.96 |
| 21. ул.Школьный проезд д.3 | 191.15 | -42.3 | 111.2. | Ремонт кровли кв.67, кв.68, 35 | 147.8 | 42.59 | 105.21 |
| 22. ул.Нестеренко д.4/4 | 139.9 | -84 | 78 | Замена ХВС п.1,2 по подвалу | -22.1 | 15.5 | -37.6 |
| 23. ул.Нестеренко д.6 | 146.48 |  | 96. 85.6. | Занена эл. оборудования п.4 Замена стока ХВС кв.3,6,9,12,15.16,19,22,25,28 | -35 | 20.57 | -55.57 |
| 24. ул.Нестеренко д.20 | 180.05 | -42.5 |  |  | 137.5 | 22.6 | 114.9 |
| 25. ул.М.М.Глинкина д.1/7 | 148.1 | 51.5 | 20.8. 176.95. | Восстановление воронок и водостоков Ремонт труб канализации |  | 31.02 | -31.02 |
| 26. ул.М.М.Глинкина д.2/9 | 143.0 | 78.7 |  |  | 221.7 | 35.49 | 186.21 |
| 27. ул.М.М.Глинкина д.3 | 147.98 | 231.6 | 10.6. 217.7. | Восстановление воронок и водостоков Замена отопления по подвалу и запорная арматура чердак подвал | 151.6 | 23.13 | 128.47 |
| 28. ул.М.М.Глинкина д.4 | 162.73 | -78.9 |  |  | 83.8 | 38.82 | 44.98 |
| 29. ул.М.М.Глинкина д.6 | 145.24 | -30.8 | 6.2. 70.0. 83.73 | Ремонт примыканий кровли Ремонт цоколя (РСГ ) Ремонт швов кв. 1,26,72,75 | -45.5 | 35.5 | -81 |
| 30. ул.М.М.Глинкина д.7/8 | 141.52 | -157.8 | 6.02. | Герметизация примыканий кровли | -22.3 | 31.02 | -53.32 |
| 31. ул.М.М.Глинкина д.8 | 150.46 | 38.83 |  |  | 189.3 | 22.65 | 166.65 |
| 32. ул.М.М.Глинкина д.10 | 154.39 | 121.1 | 76. 163.87. | Замена стояка ХВС по кв. 63 - 72 Ремонт запорной арматуры отопления | 35.7 | 28.01 | 7.69 |
| 33. ул.М.М.Глинкина д.12/10 | 148.4 | -10.2 | 112. 93.14. 31.5 | Космет. ремонт в подъездах № 1 и № 2 ,3 ,4,5 ( эт. 1 и 2) Ремонт цоколя РСГ Ремонт м/швов кв.75 | -98.3 | 29.3 | -127.6 |
| 34. ул.И.Д.Папанина д.1 | 153.67 | 17.7 | 40.61 | Ремонт отмостки | 130.7 | 27.27 | 103.43 |
| 35. ул.И.Д.Папанина д.2 | 150.17 | 31.4 | 20.58 . 47.5 135.9 35.3. | Ремонт подъезда п.2 ( частично и плитка) Ремонт отмостки Частичный ремонт подъездов 1,3.4 ( эт.1-2 ) Ремонт козырьков с внутренней стороны | -57.6 | 23.29 | -80.89 |
| 36. ул.И.Д.Папанина д.3 | 154.98 | 64.1 | 102. 89.57 | Ремонт отмостки Ремонт м/швов | 27 | 43.83 | -16.83 |
| 37. ул.И.Д.Папанина д.4 | 111.02 | 125.1 | 51.8. | Ремонт кровли кв.49,50,54 | 184.2 | 24.18 | 160.02 |
| 38. ул.И.Д.Папанина д.5 | 153.3 | 109.5 | 31.9 23.7. | Ремонт м/швов кв.13 Ремонт кровли кв.28 | 206.8 | 19.37 | 187.43 |
| 39. ул.И.Д.Папанина д.7 | 149.5 |  | 105 | Замена входных дверей и установка доводчиков и замков | 44.5 | 29.13 | 15.37 |
| 40 ул..И.Д.Папанина д.9/16 | 147.1 | -37 | 109. | Ремонт цоколя РСГ |  | 36.11 | -36.11 |
| 41. ул.И.Д.Папанина д.10 | 118.79 | 121.1 | 43.1. 26.4. 7.6. | Ремонт м/швов кв.18 Ремонт м/швов кв.37 – 60 м.п. Ремонт балкона кв.38 | 163 | 11.72 | 151.28 |
| 42. ул.И.Д.Папанина д.12/18 | 119.68 | 52.8 | 25.3 262.5 . | Ремонт м/швов кв.60 – 57 м.п. Замена запорной арматуры ХВС, отопления | -115 | 23.91 | -138.91 |
| 43. ул. Тихомировой д.1/21 | 118.1 | -146.2 |  | Нет средств | -28 | 29.93 | -57.93 |
| 44. ул. Тихомировой д.2/23 | 150.82 | 233.3 | 228.99. 21.8. | Ремонт канализации в подвале Ремонт кровли над кв. 30,28,29 Ремонт отмостки | 133.2 | 16.04 | 117.16 |
| 45. ул. Тихомировой д.3 | 120.77 | 23.4 | 106. | Ремонт электрики начать п.3, 4 | 38.2 | 37.39 |  |
| 46. ул. Тихомировой д.4 | 148.57 | 68.6 | 4.01. | Ремонт кровли у кв.60 (примыкание к вент.шахте.) | 213.2 | 31.73 | 181.47 |
| 47. ул. Тихомировой д.5 | 117.9 | 178.9 | 46.5. | Ремонт подъездов п.2 п.3 , п. 4 | 250.3 | 20.44 | 229.86 |
| 48. ул. Тихомировой д.6 | 117.58 | 70.9 | 125.8. | Ремонт отмостки | 59.6 | 16.54 | 43.06 |
| 49. ул. Тихомировой д.7 | 118.1 | -23.8 | 45.6. 20.9 | Ремонт цоколя Ремонт входных тамбуров | 27.8 | 16.57 | 11.23 |
| 50 ул. Тихомировой д .8 | 121.4 | -35.9 |  |  | 85.5 | 20.22 | 65.28 |
| 51. ул. Тихомировой д.9 | 110.8 | 40.3 | 48. | Замена двери в подъезде | 103 | 14.7 | 88.3 |
| 52. ул.Тихомировой д.10 | 119.19 | -38.2 |  |  | 81 | 12.96 | 68.04 |
| 53. ул.Тихомировой д.11 | 118.9 | -16 | 23.47. 11.5 22.84 | Ремонт цоколя Ремонт окраска входных дверей Ремонт м/швов кв. 55 | 45.4 | 25.14 | 20.26 |
| 54. ул.Тихомировой д.12/28 | 124.37 | 156.4 | 65.8 | Ремонт м/швов кв.54, 13 | 214.9 | 16.7 | 198.2 |
| 55. ул.Тихомировой д.13/26 | 119.8 | -64.1 | 61.7. 4. | Ремонт цоколя РСГ Ремонт кровли герметизация кв.59 фальцев | -10 | 10.39 | -20.39 |
| 56 ул.Военных Строителей .1 | 112.8 | 191.1 | 50.7. | Ремонт цоколя | 253.2 | 35.83 | 217.37 |
| 57. ул.Военных Строителей .2 | 219.1 | 84.9 | 147. | Ремонт м/швов, ремонт козырька кв. 72 | 157 | 59.83 | 97.17 |
| 58. ул.Военных Строителей .3 | 121.8 | -52 | 16.7 | Ремонт кровли частично кв.13, 28, 30, 58 | 53.1 | 14.87 | 38.23 |
| 59 ул.Военных Строителей .4 | 141.2 | 185.5 | 73.1. 90 | Ремонт фасада кв. 53, 69 Ремонт цоколя | 163.6 | 43.34 | 120.26 |
| 60. ул.Военных Строителей .5 | 126.3 |  | 69.96. | Ремонт цоколя (РСГ) и дверей | 56.4 | 22.29 | 34.11 |
| 61. ул.Военных Строителей.10 | 7.54 | 25 | 64 | Ремонт кровли | -31.5 | 0.59 | -30.91 |
| 62. ул.Военных Строителей 12 | 152.68 | 178.9 | 58.58. 6.9. | Ремонт цоколя (РСГ) Ремонт кровли над кв. 38 | 266.1 | 48.64 | 217.46 |
| 63 ул.Военных Строителей 14 | 163.8 | 121.2 | 16.6. | Ремонт кровли кв. 20 Ремонт под.1 | 268.4 | 39.01 | 229.39 |
| 64. ул.Пионерская д.7/1 | 387.48 | 368.3 | 382.1. | Ремонт и швов по кв.1, 13, 21, 25, 29, 33, 5, 37, 68, 9. Ремонт стеновой панели кв.15 13, 21, 25, 148, 152 | 373.7 | 64.08 | 309.62 |
| 65. ул.Ленинская д.6. | 329.7 | 182.3 | 222. 72. 118.2. 12. 82. 23.7. | -восстановление отопления на лестничной клетки п.1 -ремонт отмостки -ремонт м/швов по отдельным квартирам кв.45, 95, 60,68,96,39,46( 258 м) -ремонт козырьков подъездов -ремонт кровли над лифтовой шахтой кв. 45, 48 -ремонт козырька лоджии кв.93,95 | -17.9 | 47.42 | -65.32 |
| Итого | 11215.4 | 4179.4 | 8799.6 |  | 6595.2 | 1973.1 | 4622.1 |
| ЖЭУ-3 |  |  |  |  |  |
| 1. ул.Соколова д.2 | 363.19 | 449.8 | 142.24. 364. 198. | Замена стояков по п/сушит. кв.40,,39, с заменой полотенцесушителя в одной кв. Замена запорной арматуры в подвале трубы отопление Замена розлива ГВС по подвалу и запорной арматуры | 108.8 | 38.32 | 70.48 |
| 2. ул. Соколова д.4/1 | 455.84 | -61.4 | 199.5. 11.3 | Ремонт отмостки Ремон балкона кв.169 | 183.6 | 103.60 | 80 |
| 3. ул. Соколова д. 7/4 | 297.2 | 288.2 | 15.4. 82.3. 13.22. 36.64 | Ремонт отливов, ремонт кровли Ремонт подъезда 2 эт. 1, 5 Ремонт подъезда 4 эт.1-9 | 437.9 | 51.15 | 386.75 |
| 4. ул.Соколова д. 9 | 372.0 | 581.1 | 15.79 | Ремонт м/швов кв. 122 | 795.3 | 67.58 | 727.72 |
| 5. ул.Парковая д. 2 | 285.6 | -293.6 | 154.7. | Ремонт парапетов с боков здания на кровле | -162.7 | 66.53 | -229.23 |
| 6. ул. Парковая д .3 | 473.9 | 643.8 | 606. | Ремонт кровли | 510.8 | 102.07 | 408.73 |
| 7. ул.Парковая д.4 | 294.3 |  | 13.02. 149. 4 | Ремонт под.4 эт.8, 9 Замена стояка полотенцесушителей по кв 18 Ремонт кв.80 стены | 128.3 | 63.00 | 65.3 |
| 8. ул.Парковая д. 6/13 | 297.3 | 401.3 | 174.2 13.1 | Ремонт отливов Ремонт кирпичной кладки стены | 511.3 | 53.05 | 458.25 |
| 9. ул. Лесная д. 3/5 | 112.2 | 30.8 | 143 12.0. | Замена стояка ГВС по кв.42 Ремонт кровли над кв.53 | -12 | 23.52 | -35.52 |
| 10. ул.Лесная д.5 | 109.0 | 152 | 66.2 170 | Ремонт стены наружной выкрашивается цемент кв. 6, 3 Замена канализации с дополнительными прочистками | 24.8 | 27.02 | -2.22 |
| 11. ул.Лесная д.6 | 536.2 | 158.3 | 224.6. | Ремонт канализации по подвалу п.3, 5 | 469.9 | 78.82 | 391.08 |
| 12. ул.Лесная д.9 | 114.5 | -35.97 | 26.1. 98 | Ремонт штукатурки фасада кв.9 Ремонт ХВС по кв. 45 | -45.57 | 13.32 | -58.89 |
| 13. ул.Лесная д.11 | 98.3 | 21 | 9.0 112.9 | Ремонт тамбура, входа в подвал, ,лестничный марш 1 этажа Ремонт балкона кв. 54 ,ремонт стены и парапета кровли над кв. 54 |  | 23.9 | -23.9 |
| 14. ул.Лесная д.15/5 | 299.1 | 233.8 | 376. 94.5. 88.4 | Замена горячего водоснабжения Ремонт отмостки и ремонт крыльца Ремонт кровли кв. 33, 34 , 35 и. .т.д. | -26 | 46.03 | -72.03 |
| 15. ул.Лесная д.17 | 475.01 | 682.5 | 605. 526. | Ремонт запорной арматуры ГВС и участки трубопровода верхнего розлива Замена верхнего розлива и подвал отопления и запорной арматуры | 26.5 | 63.96 | -37.46 |
| 16. ул.Лесная д.19 | 518.5 | -212.7 |  | Ремонт отмостки | 305.8 | 74.08 | 231.72 |
| 17. ул.Лесная д.21 | 531.05 | 100.9 | 255 5.197. | Ремонт козырьков над подъездом, ремонт 1-ых этажей, ремонт штукат кв.4 Ремонт штукат фасада кв.63, | 371.75 | 69.31 | 302.44 |
| 18. ул.Лесная д.25 | 353.0 | -110.3 |  |  | 243 | 52.54 | 190.46 |
| 19. ул.Пушкинская д.3 | 936.02 | 1205.3 | 1254. 77 | Ремонт подъездов Замена запорной арматуры в подвале | 810.3 | 178.83 | 631.47 |
| 20. ул.Пушкинская д.7 | 299.4 | 220.2 | 150. 71.63 8.6. 6.5 306 | Ремонт розлива по чердаку отопления Ремонт швов л/Кл п.1 ( 156 м.п) Ремонт козырька кв.35 Ремонт м/швов кв.37 Ремонт канализации по подвалу п.2 и п.1 и от дома до колодца п.1.2 | -23.1 | 54.69 | -77.79 |
| 21. ул..Пушкинская д.9 | 295.8 | 48.4 | 3.4. 49.0. 22.3 | Ремонт кровли, кв.69 Замена верхнего розлива отопления и запорная арматура Ремонт козырька кв. 36 | 269.5 | 60.60 | 208.9 |
| 22 ул..Пушкинская д.9а | 525.2 | 702.2 | 145.8 . 94.8. 175.91. 145.5. 75.12. | Ремонт запорной арматуры ХВС Ремонт запорной арматуры ГВС Ремонт стен и потолков тамбуров и холла п.1. 2, 3, ремонт ступеней крыльца 3, ремонт крыльца запасных лестниц 1.2.3 Ремонт запорной арматуры отопления Ремонт отмостки | 590 | 110.96 | 479.04 |
| 23. ул.Пушкинская д.11 | 362.6 | -104.5 | 36.2 | Ремонт м/швов кв.113, кв.95 , 87 | 221.9 | 83.10 | 138.8 |
| 24. ул.Пушкинская д.13 | 450.7 | 704.6 |  |  | 1155.3 | 73.78 | 1079.52 |
| 25. ул.Пушкинская д.17 | 292.9 | 119.5 | 123.3 . 9.1. 39.1 | Замена запорной арматуры и частично труб ГВС Ремонт козырька кв.68 Ремонт м/швов с утеплением кв. 37, 25 | 241.4 | 84.47 | 156.93 |
| 26. ул.Пушкинская д.19 | 291.5 | 238.3 | 262 .3 . 95.4. 43.74 | Замена канализации по подвалу Ремонт м/швов кв. 30 , 13,79, 106 , Ремонт м/швов кв. 1 , 101 | 128.7 | 45.45 | 83.25 |
| 27. ул.Пушкинская д.21 | 361.2 | 183.6 | 7.6. 6.62 | Ремонт козырька над лоджией кв.34 Ремонт швов кв. 41 | 530.6 | 43.61 | 486.99 |
| 28.Пионерская д. 4 | 144.4 | -17.2 | 120. 8.4. | Реконструкция парадного крыльца Козырек кв.53 | 127.2 | 14.52 | 112.68 |
| 29.Пионерская д.6 | 475.7 | 243.8 |  |  | 719.5 | 56.62 | 662.88 |
| 30.Пионерская д.10 | 413.7 | 562.3 | 624. 72. 16.0. | Ремонт подъездов Ремонт м/швов Козырек над балконом кв.56, кв.117 | 264 | 79.10 | 184.9 |
| 31.Б.Комитетская д.4/24 | 357.9 | -118.6 | 131.5. 67.1 | Ремонт канализации п.1 Ремонт м/швов п. 3 с 1 по 9 эт. кв. 47, 100 | 40.7 | 67.98 | -27.28 |
| 32.Б.Коммитетская д.6/25 | 278.04 | -29.3 | 12.6. | Ремонт кровли лоджии кв.102 Ремонт м/швов кв.103, кв.99,95, 87 | 236.1 | 36.29 | 199.81 |
| 33.Тихонравова д.28 | 134.8 | 179 |  |  | 313.8 | 33.18 | 280.62 |
| 34. Тихонравова д.30 | 143.3 | 117.7 | 12.5. | Ремонт отмостки | 248.5 | 24.9 | 223.6 |
| 35. Тихонравова д.32 | 121.5 | 109.2 | 11 | Утеплить наружную стену кв. 47 | 219.7 | 9.39 | 210.31 |
| 36. Тихонравова д.36 | 945.2 | 569.9 | 136 15.99 32.1 185 | Ремонт запорной арматуры отопления по чердаку и частичная замена труб по чердаку п.5-10 Ремонт подъезда № 3 на эт.8,9 (после пожара) Ремонт кровли кв. 276 Ремонт отопления п.9 | 1146.1 | 133.24 | 1012.86 |
| 37.Тихонравова д.38/2 | 929.44 | 699.7 | 386. 411. 44.4 | Ремонт ХВС с 1- 4 подъезд Ремонт ХВС с 5 - 10 подъезд. ( центральная ) Частичный ремонт подъезда № 10 (Рогова ) | 787.7 | 171.95 | 615.75 |
| 38.Лесная д.7 | 10.6 | 14.3 |  |  | 25 | 9.5 | 15.5 |
| Итого по ЖЭУ-3 | 13756.6 | 8483.8 | 10484.9 |  | 11755.5 | 2390.22 | 9365.28 |
| Всего по жилым домам МУП «ЖКО» | 28920.5 | 15014.8 | 22491.3 |  | 21444 | 5022.14 | 16434.63 |